采购需求


	序号
	货品名称
	规格及技术参数
	单位
	数量
	预算总额
(元)

	1
	气相色谱柱:VF-624MS
	VF-624MS；60*0.25mm*1.4um。
	个
	1
	27660

	2
	Bond Elut QuEChERS EN萃取盐包
	QuEChERS 萃取盐，带管，带陶瓷均质子，EN方法，50/包。
	包
	5
	

	3
	陶瓷均质子
	陶制均质子,陶瓷均质子，50 mL管，100/包。
	包
	10
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