采购需求


	序号
	货品名称
	规格及技术参数
	单位
	数量
	预算总额
(元)

	1
	尿素标准品
	纯度≥ 99.80%；2g/瓶
	瓶
	2
	33830

	2
	尿素质控品
	适用于GB/T 18204.2-2025，30mL，24.0mg/L
	瓶
	1
	

	3
	游泳池水中尿素质控样品
	适用于GB/T 18204.2-2025，30mL，24.0mg/L
	瓶
	1
	

	4
	二乙酰一肟
	优级纯，25g/瓶
	瓶
	1
	

	5
	安替比林(1,5-二甲基-2-苯-3-吡唑酮) 
	优级纯 100g
	瓶
	1
	

	6
	水中高氯酸盐标准物质
	1000μg/ml,50ml，编号：BW20239-1000-50
	瓶
	1
	

	7
	水中高氯酸盐标准物质
	100μg/ml,2ml
	瓶
	2
	

	8
	水中高氯酸盐质控样品
	100ml，P32631
	瓶
	1
	

	9
	OnGuard II Ag
	Ag 柱1CC， 48只/袋
	盒
	1
	

	10
	OnGuard II Na
	Na 柱1CC， 48只/袋
	盒
	1
	

	11
	OnGuard II Ba
	Ba 柱1CC， 12只/袋
	盒
	2
	

	12
	标准样品/2种金属混标/钛锆
	1000μg/mL，50mL，
	瓶
	1
	

	13
	锑空心阴极灯
	美国PE900T型石墨炉原子吸收光谱仪专用配件
	个
	1
	

	14
	冰乙酸
	优级纯 500ml
	瓶
	1
	

	15
	大肚吸管
	10ml/支；
	支
	10
	

	16
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]甲醇中米酵菌酸溶液标准物质
	1mL , 100μg/mL
	瓶
	2
	

	17
	动物血清中米酵菌酸质控样
	10ml/瓶
	瓶
	1
	

	18
	动物血清中米酵菌酸质控样（阴性）
	10ml/瓶
	瓶
	1
	

	19
	标准样品/水中砷/介质:硝酸
	10mg/L，50mL
	瓶
	1
	

	20
	标准样品/水中砷/介质:硝酸
	10mg/L，50mL
	瓶
	1
	

	21
	标准溶液/水中砷/介质:1%硝酸
	100mg/L，20mL
	瓶
	1
	

	22
	人造尿液中砷分析质控样品
	10ml/瓶
	瓶
	1
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