采购需求

| 序号 | 货品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 预算总额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盲样考核品 | - 1.每盒盲样考核品需包含10支样品，每支样品500μL，其中9支阳性样品，1支阴性样品。 2.其中每套样品阳性需包含：甲型流感病毒pdm2009 H1N1型、甲型流感病毒H3N2型、乙型流感病毒Victoria系、人禽流感H5亚型、副流感病毒III型、新型冠状病毒、鼻病毒、肺炎支原体、百日咳鲍特菌。 3.阳性样本为提取型，带有蛋白外鞘的病毒培养物或标准菌株配置合成。 4.阳性样品的Ct值选取范围在26-30之间，且各型别之间无交叉反应。 5.阴阳性样品随机排列顺序，并可提供重新编盲的独立包装。 6.保存有效期：-80℃保存，大于等于有效期12个月，可反复冻融4次不影响检测结果。 7.包装规格大于等于10支/盒，大于等于500μL/支。 8.供货商负责将考核品下发至指定的实验室。 | 盒 | 20 | 54000 |