采购需求

| 序号 | 货品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 预算总额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCIEX ZENO 7600 超高效液相/高分辨四级杆飞行时间串联液质联用系统维修 | 维修包含仪器FRU*7600 ZENO COIL BOX更换，差旅费以及工时费等，具体按实际情况结算收费。 | 1 | 个 | 86000 |