采购需求

| 序号 | 货品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 预算总额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水中碘化物标准溶液 | 100μg/L，50mL | 瓶 | 1 | 146201 |
| 2 | 亚砷酸容量分析用标准溶液 | 酸性基质，0.1009 mol/L，500mL | 瓶 | 1 |  |
| 3 | 甲醇水中50种全氟化合物混标 | 10μg/mL，2支/套，1mL | 套 | 2 |  |
| 4 | 甲醇水中37种全氟化合物内标混标 | 2μg/mL，1mL | 支 | 2 |  |
| 5 | 甲醇中米酵菌酸-13C28同位素 | 5 µg/mL ，1mL | 支 | 1 |  |
| 6 | 环己烷 | 4L，色谱纯 | 瓶 | 2 |  |
| 7 | 尼龙标签 | 4*200mm，100个/包 | 包 | 2 |  |
| 8 | 梨形分液漏斗 | 1000毫升玻璃活塞 带刻度 3.3高硼硅玻璃，材质：3.3 高硼硅玻璃；透明；玻璃活塞；带刻度；总高 400mm，球部直径 Φ120mm，下管外径 Φ10mm；塞子为玻璃塞 | 个 | 20 |  |
| 9 | 分液漏斗架 | 不锈钢，4 孔，适配 1000mL 梨形分液漏斗，可升降，材质：不锈钢；4 孔，孔径 115mm；高度可调 250‑430mm；外形尺寸长 330mm，宽 304mm；耐腐蚀，支撑稳固，适配 1000mL 梨形分液漏斗 | 个 | 5 |  |
| 10 | PP试剂瓶 | 棕色1000ml 瓶口直径φ53,瓶高199，底径91mm | 个 | 230 |  |
| 11 | 水样冷藏运输箱 | 38L，带温显，冰袋，隔板，珍珠棉内衬 | 个 | 2 |  |
| 12 | WAX固相萃取柱 | 150mg/6mL,30/pk | 盒 | 5 |  |
| 13 | 砷灯 | 适配于海光仪器原子荧光光度计HGLF-V9 | 个 | 1 |  |