采购需求

	序号
	货品名称
	规格及技术参数
	单位
	数量
	预算总额
(元)

	1
	水中碘化物标准溶液
	100μg/L，50mL
	瓶
	1
	146201

	2
	亚砷酸容量分析用标准溶液
	酸性基质，0.1009 mol/L，500mL
	瓶
	1
	

	3
	甲醇水中50种全氟化合物混标
	10μg/mL，2支/套，1mL
	套
	2
	

	4
	甲醇水中37种全氟化合物内标混标
	2μg/mL，1mL
	支
	2
	

	5
	甲醇中米酵菌酸-13C28同位素
	5 µg/mL ，1mL
	支
	1
	

	6
	环己烷
	4L，色谱纯
	瓶
	2
	

	7
	尼龙标签
	4*200mm，100个/包
	包
	2
	

	8
	梨形分液漏斗
	1000毫升玻璃活塞 带刻度 3.3高硼硅玻璃，材质：3.3 高硼硅玻璃；透明；玻璃活塞；带刻度；总高 400mm，球部直径 Φ120mm，下管外径 Φ10mm；塞子为玻璃塞 
	个
	20
	

	9
	分液漏斗架
	不锈钢，4 孔，适配 1000mL 梨形分液漏斗，可升降，材质：不锈钢；4 孔，孔径 115mm；高度可调 250‑430mm；外形尺寸长 330mm，宽 304mm；耐腐蚀，支撑稳固，适配 1000mL 梨形分液漏斗
	个
	5
	

	10
	PP试剂瓶
	棕色1000ml 瓶口直径φ53,瓶高199，底径91mm
	个
	230
	

	11
	水样冷藏运输箱
	38L，带温显，冰袋，隔板，珍珠棉内衬
	个
	2
	

	12
	WAX固相萃取柱
	[bookmark: _GoBack]150mg/6mL,30/pk
	盒
	5
	

	13
	砷灯
	适配于海光仪器原子荧光光度计HGLF-V9
	个
	1
	



