采购需求

| 序号 | 货品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 预算总额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多气体检测探头 A02100415 | 1、探头可连接AS XM或者AS pad使用； 2、同时检测H₂S、CL₂、ETO、PH₃、温湿度，后期还可增配20多种气体； 3、气体探头具有无线蓝牙功能，可通过蓝牙连接系统主机，进行数据传输； 4、气体探头还可以连接手机，在手机APP上显示并记录数据； 5、H₂S（量程：0.00～50.00ppm；仪器分辨率1ppb或1μg/m³；) 6、CL₂（量程：0.00～20ppm；仪器分辨率：1ppb或1μg/m³；） 7、ETO(量程：0.00～100.0ppm；仪器分辨率：1ppb或1μg/m³) 8、PH₃(量程：0.00～10.0ppm；仪器分辨率1ppb或1μg/m³；) 9、可现场做多种格式的注释：文本、声音、事件、图画等；注释自动附在检测数据文件中； 10、可设置多种报警：低值警告、低值报警、高值警告、高值报警 11、自带用户校准功能，用户可方便的进行标定，标定值可设定 12、温湿度传感器除了温度和相对湿度外，还能给出湿球温度、露点温度、比湿度、绝对湿度等衍生参数 13、探头的重量小于1kg，便于现场操作。 | 台 | 1 | 79900 |
| 2 | 浮游菌采样器 A02109900 | 1、采样流量：100L/min 2、采样流速：0.38m/s与洁净室内风速基本相同(等速采样) 3、采样体积：6档预设，1~9999L可调 4、重量：小于3KG 5、显示：5寸触控彩屏 | 台 | 1 |  |
| 3 | 发烟笔 | - 1、烟雾和燃芯无毒,无航运限制 2、芯可提供长达3 小时的连续烟雾或360 次30 秒测试 - 3、稳定和持续的烟流,可轻易的将燃烧的燃芯熄灭，下次测试仍可正常使用 4、气体平衡，空气平衡配比 - 5、没有很强的烟蒸气=极低的热干扰 6、揭示了最小的泄漏或空气流 - 7、检查 通风系统是否完好 - 8、测试烟雾警报器 9、试验负或正气压 20只/盒 | 盒 | 3 |  |